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	Розробка проектно-кошторисної документації на проєктування та встановлення блочної газової котельні 850 кВт, з розташуванням на покрівлі нежитлової будівлі літ. «З-5» Харківського національного університету радіоелектроніки за адресою: Харківська область, м. Харків, проспект Науки, 14
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ОБҐРУНТУВАННЯ


	розміру бюджетного призначення - розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого кошторису Харківського національного університету радіоелектроніки.

	технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	очікуваної вартості предмета закупівлі

	Головною метою реалізації даного проєкту є створення надійного резервного джерела опалення для об'єктів Харківського національного університету радіоелектроніки (Замовника), альтернативного існуючим централізованим тепловим мережам.
Впровадження автономної блочної газової котельні потужністю 850 кВт покликане вирішити такі критично важливі завдання:
· Енергонезалежність та автономність: Забезпечення повної незалежності теплового господарства університету від зовнішніх чинників, аварій на теплових централях або загальної ситуації на ринку енергоносіїв.
· Безперебійність та життєдіяльність: Проєкт передбачає обов'язкове технологічне підключення блочної котельні до резервного дизель-генератора. Це гарантує безперервну циркуляцію теплоносія та збереження працездатності опалювальних систем навчальних корпусів навіть в умовах повного блекауту (відсутності електропостачання).
· Стабільність освітнього процесу: Захист матеріально-технічної бази університету від промерзання та підтримання нормативного температурного режиму для студентів і працівників у будь-яких кризових ситуаціях.
· Зниження витрат: Оптимізація витрат університету на оплату теплової енергії шляхом відмови від централізованого опалення та зменшення втрат у тепломережах.
· Енергоефективність: Впровадження сучасного високоефективного обладнання (блочної газової котельні потужністю 850 кВт) з автоматичним регулюванням.
· Раціональне використання площі: Дахове розміщення (на покрівлі будівлі літ. «З-5») дозволяє уникнути виділення окремої земельної ділянки та мінімізує довжину теплотрас.

Закупівля здійснюється шляхом проведення відкритих торгів з особливостями відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами).
	Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.
Для визначення очікуваної вартості закупівлі замовником було застосовано метод порівняння ринкових цін шляхом направлення запитів щодо надання комерційних пропозицій потенційним виконавцям робіт. На підставі отриманих трьох комерційних пропозицій проведено аналіз вартості аналогічних робіт та визначено середнє значення цінових пропозицій, яке і було прийнято як очікувану вартість предмета закупівлі.




